## CD24
ELISA代测实验报告
实验信息
试剂盒名称: 小鼠（Mouse）CD24分子(CD24)ELISA检测试剂盒
测试仪器：酶标分析仪：Infinite F50
测试方法和操作步操作：详见操作说明书
数量：48T（共3个样本）
样本稀释倍数：1×
一、检测样本对应表
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
A | S0 | 1
B | S1 | 2
C | S2 | 2
D | S3 | 2
E | S4 | 3
F | S5 | 3
G | 1 | 3
H | 1
二、原始数据读数
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
A | 0.0509 | 0.4153
B | 0.2047 | 0.3428
C | 0.2615 | 0.3375
D | 0.4702 | 0.3449
E | 0.9528 | 0.2601
F | 1.7241 | 0.2587
G | 0.4116 | 0.2639
H | 0.4084
二、标准曲线分析
ng/mL | OD1
0 | 0.0509
0.75 | 0.2047 | [9 empty] | 参数 | 系数
1.5 | 0.2615 | [9 empty] | A | 0.13924
3 | 0.4702 | [9 empty] | B | 0.071134
6 | 0.9528 | [9 empty] | R | 0.99777
12 | 1.7241
三、样本浓度（ng/mL）
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
A |  | 2.4717
B |  | 1.951
C |  | 1.913
D |  | 1.9661
E |  | 1.3571
F |  | 1.347
G | 2.4451 | 1.3844
H | 2.4221